| OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL: PRAÇA DOS TRES PODERES - CENTRO - JACAREI - SP |  |  |  |  |  |
| PLANILHA QUANTITATIVA E FINANCEIRA |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE | PREÇO SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  |
| 1.1 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DO PISO DE PORCELANATO DO PLENARIO | M2 | 231,24 | 28,26 | 6.534,84 |
| SUBTOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 6.534,84 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 31,26 | 30,69 | 959,37 |
| 2.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR | M3 | 4,15 | 368,93 | 1.531,06 |
| 2.3 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 27,30 | 132,95 | 3.629,54 |
| 2.4 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 62,71 | 14,95 | 937,51 |
| 2.5 | TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10KM | M3 | 62,71 | 19,88 | 1.246,67 |
| SUBTOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 8.304,15 |
| 3 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  |
| 3.1 | BROCA DE CONCRETO ARMADO DE Ø 30 CM | M | 53,36 | 46,34 | 2.472,70 |
| 3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M | M3 | 12,84 | 26,88 | 345,14 |
| 3.3 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30KG | M2 | 2,68 | 13,70 | 36,72 |
| 3.4 | REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO | M3 | 6,92 | 35,80 | 247,74 |
| 3.5 | LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO MANUALMENTE COM MACO DE 30KG | M3 | 1,85 | 120,08 | 222,15 |
| 3.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E =2CM | M2 | 16,17 | 24,35 | 393,74 |
| 3.7 | FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO COM TÁBUA DE 3º | M2 | 41,21 | 25,37 | 1.045,50 |
| 3.8 | ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURA EM GERAL DE CA-50A MÉDIA DIÂMETRO ATÉ 10MM | KG | 386,78 | 9,36 | 3.620,26 |
| 3.9 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30MPA | M3 | 3,85 | 290,23 | 1.117,39 |
| 3.10 | TRANSPORTE LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO | M3 | 3,85 | 78,55 | 302,42 |
| SUBTOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  | 9.803,76 |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |
| 4.1 | FORMA DA MADEIRA COMUM EM ESTRUTURA | M2 | 57,34 | 47,83 | 2.742,57 |
| 4.2 | ARMADURA DE AÇO PARA ESTRUTURA EM GERAL DE CA-50A MÉDIA DIÂMETRO ATÉ 10MM | KG | 642,38 | 8,52 | 5.473,08 |
| 4.3 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL FCK 30MPA | M3 | 6,54 | 290,23 | 1.898,10 |
| 4.4 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA | M3 | 6,54 | 34,38 | 224,85 |
| 4.5 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA COBERTURA , INTEREIXO 38CM, E= 20CM (CAPEAMENTO 4CM E ELEMENTO DE ENCHIMENTO 16CM) | M2 | 10,40 | 106,34 | 1.105,94 |
| SUBTOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 11.444,54 |
| 5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  |
| 5.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDACAO E=14CM | M2 | 37,25 | 40,23 | 1.498,57 |
| 5.2 | VERGA E CONTRA-VERGA DE CONCRETO | M3 | 1,02 | 1.591,29 | 1.623,12 |
| SUBTOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 3.121,69 |
| 6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E PVC |  |  |  |  |
| 6.1 | PORTA INTERNA DE MADEIRA COM UMA FOLHA COM BATENTE GUARNIÇÃO E FERRAGEM 0,70X2,10M | UN | 1,00 | 507,92 | 507,92 |
| SUBTOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 507,92 |
| 7 | ESQUADRIAS DE FERRO E VIDROS |  |  |  |  |
| 7.1 | CORRIMÃO TUBULAR CURVO EM ALUMINIO | M2 | 20,44 | 575,30 | 11.759,13 |
| 7.1 | VIDRO LAMINADO FUME FIXO E=10 MM | M2 | 36,37 | 341,26 | 12.411,63 |
| 7.2 | VIDRO LAMINADO FUME FIXO E=10 MM, PARA GUARDA CORPO | M2 | 52,90 | 341,26 | 18.052,65 |
| SUBTOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |  | 42.223,41 |
| 8 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS |  |  |  |  |
| 8.1 | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3 E=5MM | M2 | 74,50 | 4,75 | 353,88 |
| 8.2 | EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E= 20MM | M2 | 74,50 | 19,35 | 1.441,58 |
| 8.3 | REBOCO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:5, E= 5MM | M2 | 74,50 | 12,78 | 952,11 |
| SUBTOTAL DO ITEM 9 |  |  |  |  | 2.393,69 |
| 9 | PISOS INTERNOS |  |  |  |  |
| 9.1 | REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO DE PISO COM ARG. DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5, E=3 CM | M2 | 130,40 | 23,89 | 3.115,26 |
| 9.2 | PISO PORCELANATO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 138,45 | 173,26 | 23.987,85 |
| 9.3 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M | 57,16 | 134,26 | 7.674,30 |
| SUBTOTAL DO ITEM 10 |  |  |  |  | 34.777,41 |
| 10 | FORRO |  |  |  |  |
| 10.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, APOIADO EM PERFIS METALICOS | M2 | 43,26 | 45,00 | 1.946,70 |
| SUBTOTAL DO ITEM 11 |  |  |  |  | 1.946,70 |
| 11 | AR-CONDICIONADO |  |  |  |  |
| 11.1 | EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CABINE DE SOM | UN | 1,00 | 3.215,30 | 3.215,30 |
| SUBTOTAL DO ITEM 12 |  |  |  |  | 3.215,30 |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |
| 12.1 | REMANEJAMENTO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA DO SISTEMA DE SOM | UN | 1,00 | 18.650,00 | 18.650,00 |
| SUBTOTAL DO ITEM 13 |  |  |  |  | 18.650,00 |
| 13 | PINTURA |  |  |  |  |
| 13.1 | LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE INTERNA E TETO COM DUAS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA | M2 | 386,25 | 9,56 | 3.692,55 |
| 13.1 | TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM DUAS DEMÃOS , SEM MASSA CORRIDA | M2 | 3,25 | 12,74 | 41,41 |
| SUBTOTAL DO ITEM 14 |  |  |  |  | 3.733,96 |
| 14 | LIMPEZA |  |  |  |  |
| 14.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 231,24 | 5,40 | 1.248,70 |
| SUBTOTAL DO ITEM 15 |  |  |  |  | 1.248,70 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 147.906,07 |